## NASLOVNA
Izradio:
BP CONSULTING d.o.o. Čepin
GLAVNI PROJEKTANT: Bogdan Paulik, dipl.ing.arh.
Investitor:
Osnovna Škola Frana Krste Frankopana
Ul. Frana Krste Frankopana 64
31 000 Osijek
Građevina:
UREĐENJE DVORIŠTA
Lokacija:
Ul. Frana Krste Frankopana 64
k.č.br. 6409/1 k.o. Osijek
U Osijeku, svibanj 2025.
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| A) I. FAZA IZVOĐENJA - TRIBINE | #REF!
| B) II. FAZA IZVOĐENJA - NADSTREŠNICA | 0
| C) III. FAZA IZVOĐENJA - INTERAKTIVNI ZID | 0
| D) IV. FAZA IZVOĐENJA - SENZORNA STAZA | #REF!
| UKUPNO (bez PDV-a): | #REF!
| PDV (25%): | #REF!
| SVEUKUPNO: | #REF!

## OTU
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI
Tender troškovnik je izrađen prema glavnom i izvedbenom projektu. Izrađivač troškovnika ne odgovara za eventualne pogreške u kreiranju formula u troškovniku. Obavezan je pregled lokacije prije davanja ponude s uvidom u projektnu dokumentaciju. Troškovi pregleda i uvida se ne obračunavaju i ne naplaćuju. Obavezan je detaljan pregled kompletne projektne dokumentacije kako bi se u potpunosti razumio zahvat u prostoru.
Izvođač je dužan prije početka radova provesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investicijsko-tehničku dokumentaciju te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i ostalo. Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijsko-tehničke dokumentacije pregledati te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom će biti dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.
Posebnu pažnju treba posvetiti kordinaciji građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako se uoče neke razlike u mjerama, nedostaci ili pogreške u podlogama, izvođač je dužan pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera te zatražiti rješenja. Obvezno je izdavanje jamstva za kvalitetu izvršenih radova u propisanom/ugovorenom roku. Sve aktivnosti na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara (ograde, stepeništa, barijere, oznake i ostalo), kao i druge koje se izvode u smislu poštivanja propisa na gradilištu, moraju se izvesti i predvidjeti u jediničnim cijenama troškovnika te se iste neće obračunavati posebno. Dakle, zaštita na radu, zaštita od požara i sigurnost korisnika te prolaznika su fiksni uvjeti izvođenja radova. Svi troškovi vezano za navedeno moraju biti uračunati u jediničnim cijenama.
Opći tehnički uvjeti izvođenja radova izrađeni su u skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Svi sudionici u građenju su dužni pridržavati se odredbi navedenog zakona. Izvođač radova je obavezan graditi u skladu s tehničkom dokumentacijom i pravilima struke; radove izvoditi na način da su zadovoljena svojstva u smislu pouzdanosti, temeljnih zahtjeva za građevinu, zaštite od korozije te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava. Izvođač je dužan ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene tehničkom dokumentacijom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama. Izvođač je dužan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom. Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:
- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, - rješenja o imenovanju odgovornih osoba, - elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, - dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, - uputstva, ateste i jamstvene listove ugrađene opreme, - rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, - sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme. Navedeno mora biti uračunato u jedinične cijene radova.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na deponiju, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, troškove deponije, sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini ‐ ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvođač je obvezan pridržavati se troškovnika u dijelovima koji se odnose na izbor materijala. Izbor materijala, boja, dezena, način slaganja pločica, način izlijevanja gumenih podloga, način polaganja poda te svi ostali detalji interijera i eksterijera moraju biti odobreni od strane glavnog projektanta. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta.
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
Opisi navedeni u građevinsko-obrtničkim radovima se adekvatno odnose i na sve instalaterske radove.
PRIPREMNI RADOVI
Pripremni radovi odnose se na:
1. Uklanjanje postojećeg grmolikog zelenila na parceli u području obuhvata za izgradnju projektirane građevine;
2. Eventualno izmještanje (ili djelomično uklanjanje) zatečenih instalacija na parceli
3. Ostale radove od uvođenja do kraja građenja koji nisu obuhvaćeni ostalim dijelovima troškovnika a nužni su za primopredaju objekta investitoru.
Ovom grupom radova obuhvaćeni su svi radovi u zoni obuhvata zahvata za izgradnju projektirane građevine.
Kompletni radovi za hortikulturno uređenje parcele, kao i uređenje pješačkih i kolnih površina obrađeni su zasebno, u projektima uređenja okoliša i internih prometnih površina.
Troškove izrade, korištenja i demontaže svih pomoćnih, radnih i fasadnih skela i ograda kao i tehnologiju vertikalnog transporta i rada na visini potrebno je ukalkulirati u jedinične cijene.
Potrebno je osigurati uređenje i održavanje gradilišta za dogovoren rok trajanja radova, održavanje gradilišta čistim i ponovno uspostavljanje prijašnjeg stanja okolnog terena uključujući uklanjanje kompletne nečistoće, sa sljedećim stavkama koji moraju biti uračunati u kompletnu cijenu:
- mjesto za skladištenje i rad
- uređaj za signalizaciju prometa uključujući rad na osiguranju prometa
- rasvjeta gradilišta
- skladišni prostor, radionica, magazin, natkriveni prostor
- ograda oko gradilišta, zaštitni zid, zaštitni krov nad javnom površinom
- strojevi, uređaji za cijelo vrijeme gradnje prema vremenskom planu projekta.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.
Obaveza izvođača je montirati natpisnu ploču sa slikom građevine, podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Minimalnog formata A2, otporna na atmosferilije, osigurana od pada i oštećenja. Sadržaj teksta na ploči prema pravilniku.Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu. Sadržaj teksta na ploči prema pravilniku i zahtjevu naručitelja. Sve u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.
Izvođač je obvezan dobaviti propisani broj ekoloških kabina za potrebe gradilišta tokom izvođenja svih radova. Sve u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu te u dogovoru sa investitorom.
ZEMLJANI RADOVI
Opće napomene:
Ovom grupom radova obuhvaćeni su svi radovi u zoni građevine, ostali zemljani radovi (promet, okoliš) predmet su zasebnih troškovnika
Radovi se moraju izvesti prema nacrtima i opisima iz troškovnika. Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa. Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. Svi iskopi u terenu vrše se strojno ili u izuzetnim slučajevima ručno što ovisi o mjestu i uvjetima rada. Ukoliko se radovi izvode u zimskom odnosno ljetnom periodu, sve radnje zaštite pri izvođenju pojedinih radova kao i građevine u cjelini, moraju biti uključeni u jediničnu cijenu i neće se posebno priznavati nikakve naknade. Kopanje pjeskovitog terena podrazumjeva se kao rad u tlu III kategorije. Obračun iskopa zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedene količine u sraslom stanju, a nasipa po volumenu stvarno izvedene količine u nabijenom stanju.
Odvoz materijala propisno na deponiju i troškovi iste se ne obračunavaju posebno već mora biti ukalkulirano u jediničnu cijenu stavki zemljanih radova. Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne odštete. U jediničnu cijenu predviđenih stavki moraju biti obuhvaćeni i slijedeći troškovi: - sva iskolčenja, - vađenje korijenja stabala i uklanjanje stabala i raslinja na čestici te odvoz na deponiju s zatrpavanjem rupa, - gruba i fina planiranja u iskopu te zbijanje do traženog modula zbijenosti, - eventualno potrebno snižavanje i održavanje nivoa podzemne vode, - sve potrebne skele za razupiranje iskopa, - odšteta za punjenje iskopa oborinskom i podzemnom vodom, - zatrpavanja i planiranje terena nakon završetka radova, - uklanjanje viška iskopanog materijala i troškovi deponiranja.
Potrebno je po izvedbi iskopa na projektiranu kotu izvršiti pregled po ovlaštenom geomehaničaru, te utvrditi da li zatečena svojstva odgovaraju svojstvima određenim geomehaničkim elaboratom. Podatke o navedenom pregledu te potrebnim mjerama koje će se eventualno morati provesti potrebno je notirati u građevinski dnevnik izvođača radova.
Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temeljenje izvesti sa točnošću od +/- 3cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu završiti neposredno prije početka izvedbe temeljne ploče, da se ležajna ploha ne bi raskvasila. Dno iskopa mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja.
Eventualno potrebni dodatni iskopi platit će se prema stvarnim količinama. Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmet, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera.
Sav iskopani materijal zbrinuti kako je propisano prostorno-planskom dokumentacijom, važećim zakonima i pravilnicima o otpadu, a troškove obuhvatiti jediničnom cijenom jer se nikakvi troškovi odvoza, sortiranja i zbrinjavanja neće posebno priznavati.
Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda, obuhvaćena su jediničnim cijenama.
Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa.
Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom, ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade.
Iskopi za temeljne konstrukcije će se odvijati u materijalima C kategorije prema OTU, dok prema građevinskoj normi GN 200 iskopi će se odvijati u kategorijama 3/II – 4/III;
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Opće napomene:
Sve stavke podrazumijevaju nabavu, transport, ugradnju i njegu betona.
U stavke betonskih radova uključiti i eventualna dodavanja plastifikatora, aeranta i sl. aditiva za vodonepropusnost, smrzavanje i povečanje kvalitete betona ovisno o izloženosti i ostalim traženim zahtjevima s obzirom na lokaciju i vremenske uvjete prilikom ugradnje a u odnosu na tražene teh. karakteristike betona u projektu konstrukcije.
U sve betonske radove uračunata i glatka oplata, ukoliko nije drugačije napisano. Izvedba oplate uključuje sljedeće radove: dobava, montaža, demontaža oplate i sav potreban pribor za montažu oplate (podupirači, gredice, H nosači za stropne ploče, distanceri, španere, klinove,letve...)
Površine betonskih elemenata koji se završno samo gletaju i liče, potrebno je zidarski obraditi i izvesti kao potpuno glatke.
Razredi izloženosti, požarna otposnost, klase čvrstoće, minimalni zaštitni slojevi i svi ostali relevantni podaci za konstruktivne elemente specificirani su u projektu konstrukcije-statičkom proračunu.
Sve armiranobetonske elemente izvoditi/ armirati prema uputama iz projekta konstrukcije-statičkog proračuna te izvedbenoj dokumentaciji.
Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim popisom za građevinske konstrukcije – Dio drugi: “Posebna pravila za betonske konstrukcije” ( NN br. 17/17), HRN EN 206-1:2006 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) te HRN 1128:2007 Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1*.
* ili jednakovrijedno (norma)
Armaturu i zaštitne slojeve betona svake pojedine pozicije izvoditi u skladu s glavnim i izvedbenim projektom konstrukcije. Prije ugradnje obavezna je kontrola od strane nadzornog inženjera.
Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu sa Zakonom o normizaciji, Tehničkom propisu za betonske konstrukcije, drugim pozitivnim postojećim propisima i standardima, projektnoj dokumentaciji i uputama nadzornog inženjera.
Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: - priprema betona u betonari, - dostava betona na gradilište, - doprema, izrada, montaža i demontaža kompletne oplate, - čišćenje armature od hrđe i nečistoća te sortiranjem, - sječenje, ravnanje i savijanje armature, - distanceri, - ugradnja i njegovanje betona, - svi horizontalni i vertikalni transporti,
- potrebna radna skela i podupiranje, - uzimanje i ispitivanje potrebnih uzoraka, - čišćenje u tijeku izvođenja i nakon završetka svih radova, - sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažnje u tijeku izvođenja, - svi režijski troškovi, - sav potreban alat na gradilištu i uskladištenje, - troškove zaštite na radu, - pregled oplate od strane izvođača i ndzornog inženjera prije početka betoniranja, - zaštita vidljivog betona propisanim i navedenim sredstvima i premazima, - betoniranje uz moguću prisutnost podzemne vode - ispitivanje kvalitete ugrađenog betona.
Sve radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji te u skladu s Programom kontrole i osiguranja kvalitete iz iste.
ZIDARSKI RADOVI
Opće napomene:
Laka pokretna skela uračunata je u jediničnu cijenu, uključujući sve horizontalne i vertikalne transporte
U jediničnu cijenu obuhvaćen je sav potreban rad materijal i pribor.
Zidarski radovi se izvode isključivo prema opisima stavaka i odredbama ovog troškovnika kao i prema važećim propisima i hrvatskim normama za ovu vrstu radova. Prije uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru važeće isprave o sukladnosti, a tijekom izvođenja stalno obavljati redovnu kontrolu kakvoće prispjelih količina. Kod formiranja jedinične cijene svake pojedine vrste zidarskih radova potrebno je uzeti u obzir: - dobavu, transport, prijenose, skladištenje materijala, - sav osnovni materijal potreban za pojedini rad, - sav pomoćni materijal bez kojeg se osnovni rad ne bi mogao izvesti, - rad, - radna skela, - grubo i fino čišćenje radnog mjesta po obavljenom poslu.
IZOLATERSKI RADOVI
Opće napomene:
svi materijali hidroizolacija, toplinskih izolacija, zaštitnih folija, parnih brana i sl. koji se ugrađuju u pojedinim dijelovima građevine i međusobnom su u direktnom kontaktu, moraju međusobno biti kompatibilni.
Svi izolacijski materijali moraju zadovoljavati tehničke parametre propisane projektnom dokumentacijom, a prvenstveno proračunom fizikalnih svojstva zgrade.
Radovi se odnosi na nabavu, dobavu, izradu i montažu: - vertikalnih i horizontalnih hidroizolacija, - toplinskih izolacija, - zvučnih izolacija, - zaštitnih i razdijelnih folija/membrana.
Uvjeti se odnose na sve izolaterske radove na ravnim i kosim krovovima, podovima, zidovima kao i na radove koji su u vezi s tim radovima. Svi materijali koji se ugrađuju moraju po svom sastavu, fizičko mehaničkim osobinama i obliku odgovarati hrvatskim normama (HRN) za dotične materijale i za njih moraju postojati atesti. Ukoliko za pojedine materijale ne postoje hrvatske norme, za njih moraju postojati atesti s mišljenjem ovlaštene stručne institucije, da se mogu upotrebljavati za pojedinu vrstu izolacija u predviđenim kombinacijama. Oštećeni, slijepljeni ili na bilo koji drugi način neispravni materijali ne smiju se ugrađivati. Izvođač je dužan za izolaterske radove dati garanciju od min. 5 godina od dana tehničkog preuzimanja objekta. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad na izvođenju i kompletna priprema: - priprema podloge za izvedbu izolacije čišćenjem, prednamazima i sl., - izrada izolacije, - spojni i potrošni materijal prema detaljima proizvođača, - skladištenje te horizontalni i vertikalni transport, - radna skela, - naknada eventualnih oštećenja drugim sudionicima u izgradnji, - troškove dobave ili izrade atesta za sve ugrađene materijale, - primjena svih mjera zaštite na radu.
Hidroizolacije se izvode kao folije, membrane, mortovi ili premazi, na vertikalnim, horizontalnim i kosim plohama, a sve kako je opisano u općim uvjetima i opisima pojedinih stavki ovog troškovnika. Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloga tako i svih faza rada, zaštite izvedene izolacije te uvjeta rada (atmosferske prilike, temperatura i sl). Podloge za izolaciju potrebno je dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća. Veće izbočine treba otući ili izbrusiti, a neravnine i udubine zapuniti mortom za izravnanje ili drugim sredstvima, a sve po uputi proizvođača. Izvođač izolaterskih radova dužan je prije polaganja hidroizolacije, provjeriti ravnost i kvalitetu podloge, te zatražiti popravak iste ako je to potrebno. Primjena hidroizoilacijske zaštite od vodoodbojnih, vodonepropusnih, paropropusnih i UV stabilnih materijala, moguća je samo uz prilaganje važećih atesta ili odgovarajućeg dokaza o kvaliteti, a sve u skladu sa važećim zakonima, propisima, normama, te Izvedbenim projektom.
Kod formiranja jedinične cijene hidroizolaterskih radova potrebno je uračunati trošak materijala koji je potreban za izradu svih opšava, svih preklopa, obradu svih prodora na ravnom krovu, podizanja hidroizolacije vertikalno po zidu, kao i trošak izvedbe svih holkera prema uputama proizvođača i pravilima struke. Hidroizolaciju ravnog krova podići vertikalno po cijeloj visini atike te ju završiti horizontalno na polovini širine atike.
Hidroizolaciju vanjskih zidova koja se postavlja ispod prvog reda bloka podići vertikalno i saviti između prvog i drugog reda bloka, učvrstiti mortom. Hidroizolaciju u svim sanitarnim čvorovima podići po zidovima min. 20 cm ili opcionalno premazati dvokomponentnim hidroizolacijskim premazom, a sve uračunati u jedinične cijene stavki.
INSTALACIJE OPĆENITO
U jedinične cijene svih instalaterskih radova, treba uračunati sve građevinske radove kao što su šlicanja zidova i stropova, zapunjavanje šliceva nakon provedbe instalacija, bušenje i izrezivanja otvora, učvršćivanja instalacija u kanalica, čišćenja nakon obavljenog posla, odvoz šute i viška materijala na deponiju s troškovima deponije, i sve ostalo potrebno do pune gotovosti i funkcinalnosti svake pojedinačne stavke.
MANIPULATIVNE POVRŠINE
Prije davanja ponude, izvođač je dužan obići lokaciju te detaljno pregledati projektnu dokumentaciju. Radove treba izvesti prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ukoliko se radovi izvode u zimskom odnosno ljetnom periodu, sve radnje zaštite pri izvođenju pojedinih radova kao i građevine u cjelini, moraju biti uključeni u jediničnu cijenu i neće se posebno priznavati nikakve naknade. Obračun iskopa zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedene količine u sraslom stanju, a nasipa po volumenu stvarno izvedene količine u nabijenom stanju. Odvoz i dovoz materijala na deponiju s troškovima deponije ne obračunavaju se posebno. Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne odštete.
Odvoz i dovoz materijala na deponiju s troškovima deponije ne obračunavaju se posebno. Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne odštete. U jediničnu cijenu predviđenih stavki moraju biti obuhvaćeni i sljedeći troškovi: - sva iskolčenja, - vađenje korijenja stabala i uklanjanje stabala i raslinja na čestici te odvoz na deponiju s zatrpavanjem rupa, - gruba i fina planiranja u iskopu te zbijanje do traženog modula zbijenosti, - eventualno potrebno snižavanje i održavanje nivoa podzemne vode, - sve potrebne skele za razupiranje iskopa, - odšteta za punjenje iskopa oborinskom i podzemnom vodom, - zatrpavanja i planiranje terena nakon završetka radova, - uklanjanje viška iskopanog materijala i troškovi deponiranja.

## A) I. FAZA
TROŠKOVNIK
A) I. FAZA IZVOĐENJA - TRIBINE
REKAPITULACIJA
01. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
02. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
03. | ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
04. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | #REF!
05. | OSTALI RADOVI |  |  |  | #REF!
| UKUPNO A) I. FAZA (bez PDV-a): |  |  |  | #REF!
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Cijena | Ukupna cijena
01. | PRIPREMNI RADOVI
01.01. | Priprema gradilišta
| Dobava i postavljanje privremene ograde mjesta radova radi ograničenja pristupa neovlaštenim osobama. Ograda montažna metalna visine cca 2,0m, u sekcijama, na montažnim stopama. Izrada i postavljanje 'table' gradilišta te tabli sa natpisima upozorenja za gradilište prema 'ZNR'. U stavku uključiti i naknade za eventualno zauzeće javnih površina, potrebno za izvođenje radova i deponiranje materijala. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0
01.02. | Iskočenje građevine
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je geodetsko iskolčenje radova te izrada nanosne skele, određivanje/prenošenje točnih visina i potrebnih kota, geodetsku kontrolu dimenzija i ishođenje izjave ovlaštenog geodeta da su građevina i prostori oko nje izrađeni u skladu s geodetskim projektom. U stavku je potrebno uključiti i geodetski snimak izvedenog stanja objekta i svih instalacija (odnosi se na iskolčenje svih faza)
a) | - geodetsko iskolčenje i kontrola tijekom gradnje | kpl | 1 | 0 | 0
b) | - izrada nanosne skele | kpl | 1 | 0 | 0
1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  | 0
02. | ZEMLJANI RADOVI
02.01. | Iskop humusa
| Strojni iskop humusa u sloju dubine do 15 cm, na mjestima izrade temelja tribina i staza. U jediničnu cijenu uračunati sve navedeno prema općim i tehničkim uvjetima iz troškovnika. Materijal se privremeno odlaže na gradilištu radi završnog planiranja i nasipavanja terena. | m3 | 23.1 | 0 | 0
02.02. | Iskopi temelja
| Strojni i ručni iskopi temelja tribina i staza. Dubina iskopa do 40cm. U jediničnu cijenu uračunati sve navedeno prema općim i tehničkim uvjetima iz troškovnika. Materijal se privremeno odlaže na gradilištu radi završnog planiranja i nasipavanja terena. Prilikom iskopa posebnu pažnju posvetiti na očuvanje postojćih drveća i njihovog korijenja unutar obuhvata izgradnje elemenata tribina i staza. | m3 | 28.12 | 0 | 0
02.03. | Zemljana posteljica
| Fino planiranje zemljane posteljice do ravnosti od +/- 1cm, te zbijanje po potrebi na minimalnu zbijenost od Mz = 20MN/m2. | m2 | 142.56 | 0 | 0
02.04. | Dobava tucanika 0-60
| Dobava i ugradnja (razastiranje i zbijanje) kamena tucanika 0-60mm u debljini 10 cm kao izrada nosivog sloja ispod temelja. Zbijanje se vrši u slojevima do postizanja odgovarajuće zbijenosti Mz=60 MN/m2. Tucanik granulacije 0-60 mm, težine cca 1600 kg/m3. Obračun prema stvarno izvedenim količinama materijala u zbijenom stanju. | m3 | 14.26 | 0 | 0
02.05. | Sanacija terena
| Završno strojno i ručno grubo i fino površinsko planiranje zemlje i sanacija terena zelenih površina. Izvodi se sa točnosti od +/- 2cm. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 85 | 0 | 0
02.06. | Odvoz viška zemlje
| Utovar u vozilo te odvoz viška zemlje od svih vrsta iskopa nakon zatrpavanja iskopa i sanacije terena. Odvoz na deponiju do 10km udaljenosti sa uključenim troškovnima zbrinjavanja. | m3 | 45 | 0 | 0
02. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | 0
03. | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
03.01. | Betoniranje temelja tribina
Betoniranje temelja tribina prema projektu, betonom C25/30 XC2, c=5cm, u zemlji i oplati. Stavka uključuje dobavu, ugradnju i njegu betona nakon ugradnje. Armirati prema statičkom proračunu.
a) | beton | m3 | 9.45 | 0 | 0
b) | armatura | kg | 1130 | 0 | 0
c) | oplata | m2 | 19.45 | 0 | 0
03.02. | Betoniranje tribina
Betoniranje tribina prema projektu, betonom C25/30 XC2, c=2cm, u glatkoj oplati. Stavka uključuje dobavu, ugradnju i njegu betona nakon ugradnje. Armirati prema statičkom proračunu.
a) | beton | m3 | 13.5 | 0 | 0
b) | armatura | kg | 1620 | 0 | 0
c) | oplata | m2 | 56.6 | 0 | 0
03.03. | Betoniranje spremišta sa školskom pločom
Betoniranje spremišta sa školskom pločom prema projektu, betonom C25/30 XC2, c=2cm, u dvostranoj glatkoj oplati. Oplata mora biti sa minimalnim spojevima, površina betona vrlo glatka, za izvedbu microtoping završne obrade betona. Stavka uključuje dobavu, ugradnju i njegu betona nakon ugradnje. Armirati prema statičkom proračunu.
a) | beton | m3 | 2.82 | 0 | 0
b) | armatura | kg | 338 | 0 | 0
c) | oplata | m2 | 32.85 | 0 | 0
03.04. | Betoniranje staza
Betoniranje staza debljine d=15cm prema projektu, betonom C25/30 XC2, c=3cm, u rubnoj oplati. Stavka uključuje dobavu, ugradnju i njegu betona nakon ugradnje. Armirati prema statičkom proračunu.
a) | beton | m3 | 12.6 | 0 | 0
b) | armatura | kg | 1510 | 0 | 0
c) | oplata | m2 | 16.5 | 0 | 0
3. ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0

## B) II. FAZA
TROŠKOVNIK
B) II. FAZA IZVOĐENJA - NADSTREŠNICA
REKAPITULACIJA
01. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
02. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
03. | ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
04. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO B) II. FAZA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Cijena | Ukupna cijena
01. | PRIPREMNI RADOVI
01.01. | Priprema gradilišta
| Dobava i postavljanje privremene ograde mjesta radova radi ograničenja pristupa neovlaštenim osobama. Ograda montažna metalna visine cca 2,0m, u sekcijama, na montažnim stopama. Izrada i postavljanje 'table' gradilišta te tabli sa natpisima upozorenja za gradilište prema 'ZNR'. U stavku uključiti i naknade za eventualno zauzeće javnih površina, potrebno za izvođenje radova i deponiranje materijala. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0
1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  | 0
02. | ZEMLJANI RADOVI
02.01. | Iskopi temelja
| Strojni i ručni iskopi temeljnih stopa nosivih stupova nadstrešnice. Dubina iskopa do 120cm. U jediničnu cijenu uračunati sve navedeno prema općim i tehničkim uvjetima iz troškovnika. Utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju koju osigurava izvođač radova, sa svim troškovima zbrinjavanja. | m3 | 10.5 | 0 | 0
02.02. | Sanacija terena
| Završno strojno i ručno grubo i fino površinsko planiranje zemlje i sanacija terena zelenih površina. Izvodi se sa točnosti od +/- 2cm. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 35 | 0 | 0
02. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | 0
03. | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
03.01. | Betoniranje temeljnih stopa
Betoniranje temeljnih stopa stupova nadstrešnice prema projektu, betonom C25/30 XC2, c=5cm, u zemlji. Stavka uključuje dobavu, ugradnju i njegu betona nakon ugradnje. Armirati prema statičkom proračunu.
a) | beton | m3 | 10.5 | 0 | 0
b) | armatura | kg | 1250 | 0 | 0
c) | oplata | m2 | 5 | 0 | 0
3. ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
04. | BRAVARSKI RADOVI
04.01. | Metalna konstrukcija nadstrešnice
| Izrada, dobava i montaža nosive konstrukcije nadstrešnica, koja se sastoji od stupova i 'roštilja' za izvedbu obloge krova. Stupovi okrugli fi 200mm, 'roštilj' konstrukcija od kvadratnih cijevi 60x60x4mm. Sva konstrukcija izrađena od konstruktivnog čelika kvalitete S235, pjeskarena ili sačmarena Sa2, bojana temeljnom bojom 2x te lak završnom bojom 2x, razreda izloženosti C2 visoka (15-25god), debljine premaza ovisno o odabranom sustavu bojanja, u tonu po izboru naručitelja. Klasa izvođenja EXC2. U cijeni izrada potrebnih radioničkih nacrta. Obračun po kg ugrađenog čelika. Nadstrešnica tlocrtno nepravilnog oblika, u dvije visine, dimenzija 8x5m. Stup višeg dijela nadstrešnice cijev fi 300mm savijena u radijus od cca 110cm, viša nadstrešnica je viseća. | kg | 1875 | 0 | 0
04.02. | Ankeri nadstrešnice
| Izrada, dobava i montaža ankera stupova nadstrešnice prije izvedbe betoniranja temeljnih stopa nadstrešnice. Sva konstrukcija izrađena od konstruktivnog čelika kvalitete S235, pjeskarena ili sačmarena Sa2. Klasa izvođenja EXC2. U cijeni izrada potrebnih radioničkih nacrta. Obračun po kg ugrađenih ankera. | kg | 85 | 0 | 0
04.03. | Metalna obloga krova nadstrešnice
| Izvedba pokrova i podgleda nadstrešnice od pocinčanog lima debljine d=5mm. Svi spojevi elemenata pokrova i podgleda moraju biti na 'roštilj' konstrukciji. Učvrščenje vijcima nakon izvedbe konstrukcije. Obračun po kg izvedenog pokrova i podgleda nadstrešnica. | kg | 2120 | 0 | 0
4. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0

## C) III. FAZA
TROŠKOVNIK
C) III. FAZA IZVOĐENJA - VALOVITI ZID
REKAPITULACIJA
01. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
02. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
03. | ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
04. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO C) III. FAZA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
Rb. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Cijena | Ukupna cijena
01. | PRIPREMNI RADOVI
01.01. | Priprema gradilišta
| Dobava i postavljanje privremene ograde mjesta radova radi ograničenja pristupa neovlaštenim osobama. Ograda montažna metalna visine cca 2,0m, u sekcijama, na montažnim stopama. Izrada i postavljanje 'table' gradilišta te tabli sa natpisima upozorenja za gradilište prema 'ZNR'. U stavku uključiti i naknade za eventualno zauzeće javnih površina, potrebno za izvođenje radova i deponiranje materijala. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0
1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  | 0
02. | ZEMLJANI RADOVI
02.01. | Iskopi temelja
| Strojni i ručni iskopi temeljne trake valovitog zida. Dubina iskopa do 90cm. U jediničnu cijenu uračunati sve navedeno prema općim i tehničkim uvjetima iz troškovnika. Utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju koju osigurava izvođač radova, sa svim troškovima zbrinjavanja. Temeljna traka zaobljenog nepravilong oblika. | m3 | 8.95 | 0 | 0
02.02. | Sanacija terena
| Završno strojno i ručno grubo i fino površinsko planiranje zemlje i sanacija terena zelenih površina. Izvodi se sa točnosti od +/- 2cm. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 35 | 0 | 0
02. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  | 0
03. | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
03.01. | Betoniranje temelja
Betoniranje temeljne trake valovitog zida prema projektu, betonom C25/30 XC2, c=5cm, u zemlji. Stavka uključuje dobavu, ugradnju i njegu betona nakon ugradnje. Armirati prema statičkom proračunu. Temeljna traka zaobljenog nepravilong oblika, presjeka 50x80cm.
a) | beton | m3 | 7.8 | 0 | 0
b) | armatura | kg | 935 | 0 | 0
c) | oplata | m2 | 5 | 0 | 0
03.02. | Betoniranje vertikalnih serklaža
Betoniranje vertikalnih serklaža valovitog zida prema projektu, betonom C25/30 XC2, c=2cm, u dvostranoj i trostranoj glatkoj oplati. Stavka uključuje dobavu, ugradnju i njegu betona nakon ugradnje. Armirati prema statičkom proračunu. Serklaži presjeka 25x25cm.
a) | beton | m3 | 0.55 | 0 | 0
b) | armatura | kg | 62 | 0 | 0
c) | oplata | m2 | 5 | 0 | 0
03.03. | Betoniranje horizontalnog serklaža
Betoniranje horizontalnog serklaža valovitog zida prema projektu, betonom C25/30 XC2, c=2cm, u dvostranoj glatkoj oplati. Stavka uključuje dobavu, ugradnju i njegu betona nakon ugradnje. Armirati prema statičkom proračunu. Horizontalni gornji serklaž nepravilnog zaobljenog oblika, presjeka 25x20cm.
a) | beton | m3 | 0.85 | 0 | 0
b) | armatura | kg | 105 | 0 | 0
c) | oplata | m2 | 7 | 0 | 0
03.04. | Betoniranje okruglog otvora u zidu
| Betoniranje okruglog otvora u zidu, promjera 100cm, betonom C25/30 XC2, c=2cm, u dvostranoj glatkoj oplati. Stavka uključuje dobavu, ugradnju i njegu betona nakon ugradnje. Armirati prema statičkom proračunu. U cijeni stavke beton, armatura i oplata. Obračun po kompletu izvedenog otvora. | kpl | 1 | 0 | 0
3. ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
04. | ZIDARSKI RADOVI
04.01. | Zidanje valovitog zida
a) | Zidanje vanjskog valovitog zida debljine d=25cm, na izvedenom temelju, u produženom cementnom mortu. Zidanje izvesti punom opekom standardnog formata (25x12x6,5cm), sa klasičnim zidarskim vezom. U cijeni sav potreban rad i materijal, radna skela. Zidanje do visine 150cm od temelja. Obračun po m3 uzidanog zida. | m3 | 5.6 | 0 | 0
b) | -izvedba hidroizolacije ispod zida na AB temelj, izvodi se od bitumenske ljepenke V4 | m2 | 5 | 0 | 0
04.02. | Žbukanje zida
| Ručno grubo i fino žbukanje valovitog zida vapnenačkom bijelom vanjskom žbukom. Zidarska obrada rubova i gornje plohe zida. U cijeni sav potreban rad, oprema i materijal, radne skele. Obračun po m2 izvedene žbuke. Zid ukupne visine 170cm, nepravilnog zaobljenog oblika. | m2 | 55 | 0 | 0
04.03. | Zaštitni premaz
| Izvedba zaštitnog vodoodbojnog impregnacijskog premaza valovitog zida nakon izvedbe vapnenačke bijele žbuke i potrebnog sušenja iste. Zaštitu izvesti odgovarajućim sredstvom za zaštitu fasadnih površina na bazi siloksana. Obračun po m2 izvedenog premaza. | m2 | 55 | 0 | 0
4. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0